附录A         附表3及附表4中“评定”栏的填写说明

A.1 对于控制项，条件具备可以进行评定的，应填写“达标”、“不达标”、“不参评”；条件不具备无法进行评定的，应填写“提出要求”。

A.2 对于一般项，条件具备可以进行评定的，填写“达标”、“不达标”、“不参评”；条件不具备无法进行评定的，填写“备选i/n”。

i：第i个备选项；

n：共n个备选项。

A.3 对于填写“提出要求”或“备选i/n”的项，应在各专业的绿色建筑设计专项说明中明确其具体内容。

A.4 当某项评定需要依据管理部门出具的批文或证明文件、其它专业的设计文件、第三方提供的环评报告或检测报告或模拟分析报告，但建设单位尚不能提供上述材料时，则应在专项说明中对所需材料提出要求。举例如下：

某建设项目拟申报二星级绿色建筑设计标识。

该项目景观设计由专业设计单位进行设计且与建筑设计同时进行，对于“节地与室外环境”控制项第4.1.5条无法进行评定，此时，“评定”栏应填写“提出要求”，规划设计与景观设计专项说明中应根据第4.1.5条提出具体要求。

建设单位未提供热岛模拟分析报告，对于“节地与室外环境”B类一般项第4.1.14条无法评定，假设有4个备选项，第4.1.14条为第2个备选项，此时，“评定”栏应填写“备选2/4”，规划设计与景观设计专项说明中应要求建设单位委托第三方进行热岛模拟分析。