**（建设单位名称）**

**关于 （工程名称）**

**取消户内避难间防火门的承诺书**

滨州建筑工程施工图审查中心：

由我单位建设的 （工程名称），施工图的设计单位为 （设计单位名称）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条，高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间，该房间的门宜采用乙级防火门，本工程的施工图符合上述要求。但是，经调查，业主普遍反应该防火门影响室内观感，且使用不便，基本全部自行拆除，更换为其他形式的内门，造成了不必要的浪费。因此，我单位与本项目设计单位协商取消该防火门，设计单位认为有关条文为“宜”，不是强制性条文或“应”，可以根据实际情况适当放松，因此同意取消并出具正式变更。我单位承诺：

1. 为避免与业主产生纠纷，我单位取消户内避难间防火门的行为已充分告知业主并取得了业主同意。
2. 因取消户内避难间防火门引起的一切后果由我单位自行承担。

此页无内容。

建设单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字）：

联系电话：

年 月 日

**（设计单位名称）**

**关于 （工程名称）**

**取消户内避难间防火门的承诺书**

滨州建筑工程施工图审查中心：

由我单位设计的 （工程名称），建设单位为 （建设单位名称）。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.5.32条，高度大于54m的住宅建筑，每户应有一间房间，该房间的门宜采用乙级防火门，本工程的施工图符合上述要求。但是，经建设单位调查，业主普遍反应该防火门影响室内观感，且使用不便，基本全部自行拆除，更换为其他形式的内门，造成了不必要的浪费。因此，建设单位与我单位协商取消该防火门，我单位认为有关条文为“宜”，不是强制性条文或“应”，可以根据实际情况适当放松，因此同意取消并出具正式变更。我单位承诺：因取消户内避难间防火门引起的一切后果由我单位自行承担。

设计单位（盖章）：

单位法人（签字或盖章）：

项目负责人（签字）：

联系电话： 年 月 日